## ELEKTROINSTALACIJE
ELEKTROINSTALACIJE
1. | NOVA KOLIČINA Izvedba priključaka za rasvjete i ekrane
| Fiksni | kom | 5
2. | NOVA KOLIČINA Dobava, izrada i montaža rasvjete u VN-1 sa OSRAM Dulux L Lumilux L24W/830, komplet sa predspojnom napravom
Proizvod/sustav: OSRAM Dulux L Lumilux L24W/830
|  | kom | 2
3. | NOVE KOLIČINE Dobava,izrada i montaža dodatne rasvjete za eksponate. Izvedba el priključka od stropnih lampi, iza gips-kartonske stropne obloge do el. tračnica jednakovrijedno NEXIA 3-FAZNA 16A, sa priborom., na kojima su Spotlight NEXIA BCN90 – aluminijski LED projektor sa trofaznim adaptareom za strujnu tračnicu, gabaritnih dimenzija ø90x202x157 mm, boja bijela
| el. priključak (lijevi i desni) | kom | 9
| T –conector | kom | 1
| central union | kom | 1
| el.tračnice, bijelo 100cm | kom | 8
| el.tračnice, bijelo 150cm | kom | 2
| el.tračnice, bijelo 200cm | kom | 7
| završna kapa | kom | 18
| SPOTLIGHT BCN90 36' 2000Lm CRI90 3000K BIJELI | kom | 45
4. | NOVO reflektor BCN 90, model 06514, fiksira se u strop, bijeli u sobi 4
|  | kom | 1
5. | Radovi i oprema za paljenje i gašenje rasvjete sa jednog mjesta, uključivo potrebno novo kabliranje do strujne razdjelnice, prešemiranje razdjelnice i prespajanje osigurača. | kpl | 1
6. | Rad na elektroinstalaciji:
demontaža postojeće strujne kutije (iznad podne drvene lajsne) te razbijanje zida radi sakrivanja strujnog kabela i zatvaranja zida, uključivo radove:
demontaža postojeće kutije,
razbijanje zida, štemanje,
montaža kutije,
uvlačenje i uređenje kabela,
i materijel:
razvodna kutija fi 78,
poklopac fi 78
|  | kpl | 14
7. | Izmještanje postojeće rasvjete unutar zidnih vitrina (5 kom) u hodniku 5, uključivo:
demontaža postojeće rasvjete,
izmještanje postojećih kabela,
montaža postojeće rasvjete na novo mjesto
| sistemsko ispitivanje i testiranje | kom | 5
8. | Izmještanje postojeće elektroinstalacije-prekidači i utičnice, uključivo:
demontaža utičnice i prekidača,
štemanje na novoj poziciji,
montaža PŽ kutije,
isporuka i montaža strujne utičnice ili prekidača,
spajanje,
| sistemsko ispitivanje i testiranje | kpl | 4
9. | Isporuka i montaža (zamjena) postojeće rasvjete vitrina novom, komplet, uključivo radove:
| demontaža postojeće stare rasvjete, | kpl | 1
| montaža nove rasvjete, pričvršćivanje, spajanje (po vitrini), | kom | 67
| sistemsko ispitivanje i testiranje, | kpl | 1
i materijal (po vitrinama):
V1-1, V1-2, V1-3:
| rasvjetno tijelo, linijsko, T5, 20W/220V, 145 cm, mat, 6000K | kom | 9
| rasvjetno tijelo, linijsko, T5, 4W/220V, 31 cm, mat, 6000K | kom | 9
V2-1, V2-2:
| rasvjetno tijelo, linijsko, T5, 20W/220V, 117 cm, mat, 6000K | kom | 6
| rasvjetno tijelo, linijsko, T5, 4W/220V, 31 cm, mat, 6000K | kom | 6
V5
| rasvjetno tijelo, linijsko, T5, 4W/220V, 31 cm, mat, 6000K | kom | 10
V6, V8, V9
| rasvjetno tijelo, linijsko, T5, 20W/220V, 117 cm, mat, 6000K | kom | 27
i materijal:
| fluo cijev 55W/830 T5 okrugla 2GX13 | kom | 2
10. | Radovi i oprema za paljenje i gašenje rasvjete (strop) sa jednog jesta, uključivo novo kabliranje do strujne razdjelnice, ispitivanja, prešemiranje razdjelnice i prespajanje osigurača (preko istog strujnog kruga će biti i neki multimedijalni uređaji). | kpl | 1
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: